## rptMonitoreoResultadoObservator
Fecha Reporte: 08/11/2024 |  |  |  |  | Hora Reporte: 08:00:28
Monitoreo: 2011-I ¦ Unidad Hidrográfica: Intercuenca 13155 ¦ ECA: ECA 2017
CUADRO DE RESULTADOS DE PARAMETROS
* Los parámetros pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto fueron medidos in situ y corresponden a los puntos de muestreo asignados en el cuadro
Categoría 1
|  |  | ECA-AGUA | Resultado
|  |  | Cat.1-A2 | RUchu1
Nombre del Cuerpo de Agua |  |  |  | Río Uchusuma
Fecha monitoreo |  |  | DD/MM/YYY | 04/09/2011
Hora Monitoreo |  |  | hh:mm | 15:20
Nro del Informe del Ensayo análitico |  |  |  | 95796L-11-MA-MB 95677-11-MA
Departamento |  |  |  | TACNA
PARAMETROS |  | UNIDAD | Cat.1-A2 | RUchu1
FISICOS - QUIMICOS
Amoniaco-N |  | mg/L | <=1,5 | 0,01
Cianuro WAD |  | mg/L | ---- | < 0,002
Conductividad |  | (µS/cm) | <=1600 | 577
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) |  | mg/L | <=5 | < 2
Demanda Química de Oxígeno (DQO) |  | mg/L | <=20 | 19,8
Fosfatos |  | mg/L | -- | 0,522
Fósforo Total |  | mg/L P | <=0,15 | 0,1382
Nitratos-N |  | mg/L | ---- | 0,06
Nitrógeno Total |  | mg/L | ---- | 0,77
Oxígeno Disuelto |  | mg/L | =5 | 7,94
pH |  | Unidad de PH | 5,5 – 9,0 | 8,43
Sulfuros |  | mg/L | ---- | < 0,002
Temperatura |  | °C | ±3 | 15,7
INORGANICOS
Aluminio |  | mg/L | <=5 | 1,1811
Antimonio |  | mg/L | <=0,02 | 0,0022
Arsénico |  | mg/L | <=0,01 | 0,1101
Bario |  | mg/L | <=1 | 0,0275
Berilio |  | mg/L | <=0,04 | < 0,0006
Bismuto |  | mg/L | ---- | < 0,0003
Boro |  | mg/L | <=2,4 | 0,7799
Cadmio |  | mg/L | <=0,005 | < 0,0002
Calcio |  | mg/L | -- | 48,3549
Cerio |  | mg/L | ---- | 0,0018
Cobalto |  | mg/L | ---- | 0,0007
Cobre |  | mg/L | <=2 | 0,0053
Cromo Total |  | mg/L | <=0,05 | 0,0011
Estaño |  | mg/L | ---- | < 0,0004
Estroncio |  | mg/L | ---- | 0,3346
Hierro |  | mg/L | <=1 | 1,5338
Litio |  | mg/L | ---- | 0,0628
Magnesio |  | mg/L | ---- | 16,4723
Manganeso |  | mg/L | <=0,4 | 0,0954
Mercurio |  | mg/L | <=0,002 | < 0,0001
Molibdeno |  | mg/L | ---- | 0,0017
Niquel |  | mg/L | ---- | 0,0008
Plata |  | mg/L | ---- | < 0,0002
Plomo |  | mg/L | <=0,05 | 0,0081
Potasio |  | mg/L | ---- | 8,0503
Selenio |  | mg/L | <=0,04 | < 0,0002
Silicio |  | mg/L | ---- | 25,3681
Sodio |  | mg/L | -- | 31,9266
Talio |  | mg/L | ---- | < 0,0003
Titanio |  | mg/L | ---- | 0,0532
Torio |  | mg/L | ---- | < 0,001
Uranio |  | mg/L | <=0,02 | 0,0006
Vanadio |  | mg/L | ---- | 0,0073
Zinc |  | mg/L | <=5 | 0,0174
MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes |  | NMP/100ml | <=2000 | < 1,8
Coliformes Totales |  | NMP/100ml | ---- | 23